*Załącznik nr 1*

*do zapytania cenowego z dnia 29.10.2021 r.*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Oferta cenowa na sprzedaż wraz z dostawą elementów oświetlenia ekspozycyjnego (lampy – reflektory, szynoprzewody wraz z osprzętem)**

1. **Niniejszą ofertę składa:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Oferenta**: |  |
| **Adres Oferenta**: |  |
| **Numer telefonu Oferenta:** |  |
| **e-mail Oferenta:** |  |
| **NIP** |  |
| **Regon** |  |
| **KRS** |  |
| **Nr rachunku bankowego:** |  |

1. **Przedstawiciel Oferenta uprawniony do kontaktu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i Nazwisko:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |
| **e-mail:** |  |

**3. Formularz ofertowy:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość**  **szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Lampa typu Spot Deco 14W, 1500lm, 3000K, CRI97, ściemnianie przyciskiem z opcją wyłączenia, kąt świecenia 15 st. | 75 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa typu Spot Deco14W, 1500lm, 3000K, CRI97, ściemnianie przyciskiem z opcją wyłączenia, kąt świecenia 24 st. | 55 |  |  |  |  |
| 3 | Lampa Spot Deco14W, 1500lm, 3000K, CRI97, ściemnianie przyciskiem z opcją wyłączenia, kąt świecenia 38 st. | 35 |  |  |  |  |
| 4 | Szyna 3fazowa typ europejski biała 4m | 29 |  |  |  |  |
| 5 | Szyna 3fazowa typ europejski biała 3m | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Szyna 3fazowa typ europejski biała 2m | 42 |  |  |  |  |
| 7. | Łącznik liniowy wewnętrzny | 26 |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie szyny lewe | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Zasilanie szyny prawe | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Zaślepka szyny | 29 |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik "T" szyny lewy/lewy | 28 |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik "T" szyny lewy/prawy | 27 |  |  |  |  |
| 13 | Łącznik kątowy 90\* prawy | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Łącznik krzyżowy | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Uchwyt montażowy | 230 |  |  |  |  |
| 16 | Zawieszenie linkowe ( linki i stopery ze śrubą)szyny 1,5m | 130 |  |  |  |  |
|  | **Łączna wartość:** |  |  |  |  |  |

**Łączna wartość netto słownie:**

**Łączna wartość brutto słownie:**

**Oświadczenia Oferenta:**

1. Oświadczam/y, że na czas wykonywania zobowiązania wobec Muzeum Miasta Łodzi jestem\*/nie jestem\* zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz wyrażam/wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
3. Oświadczam/y, że uzyskałem/uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/y, że ww. cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz będzie niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych/danych podmiotu który reprezentuję, jako Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ww. zadania, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i jego wyniku.
6. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą część zapytania cenowego.
7. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej procedurze.\*\*

......................................., dn. ………………2021 r.

(Miejscowość, data)

…………………………………………………………..………

(Podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Oferenta oraz pieczątka / pieczątki)

\*Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia, Oferent nie składa (należy usunąć treść np. poprzez jej wykreślenie).